Fiche échantillons à analyser

Nom :

Prénom :

Courriel :

Etablissement/Laboratoire/Entreprise

Echantillons

Nombre d’échantillon (dans la limite de 6 par participant) :

Nature des échantillons (Plasma, urine, salive, liquide céphalo-rachidien, larmes, humeur aqueuse, liquide synovial, tissu, milieu de culture cellulaire, milieu de culture bactérienne, plante, …) :

Volume par échantillon :

Origine (animale, humaine, végétale, …) :

Température d’envoi :

Classe de risque biologique (max. 2) :

Risque chimique (oui/non) :

Méthodes à tester

☐    H-600 (Exodus) (Système de nanofiltration à double membrane)

https://proteigene.com/instrument/h-600/

| Nature des échantillons | Volume d’échantillon exploitable |
| --- | --- |
| Plasma | 0,1-2 mL |
| Salive | 0,5-10 mL |
| Larmes | 0,005-1 mL |
| Humeur aqueuse | 0,005-1 mL |
| Liquide céphalo-rachidien | 0,1-20 mL |
| Urine | 1-250 mL |
| Surnageant de culture cellulaire | 1-250 mL |
| Surnageant de culture bactérienne | 1-250 mL |
| Plante | 1-250 mL |
| Surnageant de culture bactérienne | 1-250 mL |
| Plante | 1-250 mL |

☐    Ultracentrifugation (Optima XPN 80 – Beckman Coulter – Rotors 50.2 Ti et SW41 Ti) (en comparaison du H-600 – fournir le protocole habituellement utilisé)

☐    NanoSight NS300 HS (Malvern Panalytical - Laser 488 nm) (en comparaison du Cytoflex ou en complément du H-600)

☐    Cytoflex Nano (Beckman Coulter) (fiche projet à compléter)

☐   Quantification

☐    Quantification + Panel (ex. CD81, CD9, CD63…)

FICHE PROJET

H600 – EXODUS

|  |  | Title | Sample 1 | Sample 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Customer Information |  | Name |  |  |
|  |  | Address |  |  |
|  |  | Department/Organization |  |  |
|  |  | Phone |  |  |
|  |  | Email Address |  |  |
|  |  | Research Field |  |  |
| Isolation Method Used for now |  | Current system and method |  |  |
|  |  | If there is Ultracentifuge in the lab |  |  |
|  |  | The limitation right now |  |  |
| Sample Information |  | Sample type(cell culture media/tissue/biofluid/...) pls specify |  |  |
|  |  | Any additive in the sample |  |  |
|  |  | If it is cell/bacteria culture media, pls specify the cell/bacteria type |  |  |
|  |  | If it is cell/bacteria culture media, pls specify the media composition(starvation culture or not, whether use FBS, EV-free FBS, or chemical defined...) |  |  |
|  |  | If it is cell/bacteria culture media, pls specify the culturing style(2D/3D) |  |  |
|  |  | Sample Volume |  |  |
|  |  | Specific Isolation Needs(concentration, Dye removal...) |  |  |
| Application | Marker Discovery | Biomarker screening(proteomics/transcriptomics/metabonomics…) |  |  |
|  |  | BioMarker detection |  |  |
|  |  | EVs dosage for application(ug/particles) |  |  |
|  |  | Analysis method(NTA、BCA、TEM、WB) |  |  |
|  | Drug Delivery | EVs dosage for application(ug/particles) |  |  |
|  |  | Analysis method(NTA、BCA、TEM、WB) |  |  |
|  |  | Bioactivity test（Animal/cell experiment,others...） |  |  |
|  | Treatment/Cosmetic Medicine | EVs dosage for application(ug/particles) |  |  |
|  |  | Analysis method(NTA、BCA、TEM、WB) |  |  |
|  |  | Bioactivity test（Animal/cell experiment,others...） |  |  |
| DEMO Expectation |  | Planing Demo time |  |  |
|  |  | Availability of procurement plan |  |  |
| Isolation Method Suggestion: (filled by EXODUSBIO) |  | Preparation |  |  |
|  |  | Dilution Factor |  |  |
|  |  | Program to choose |  |  |
|  |  | EID type |  |  |
|  |  | Remarks |  |  |

FICHE PROJET

CytoFLEX Nano – Beckman Coulter

Contact :

- Unité de recherche/équipe : ……………………………………………………………………………..

- Nom Prénom du contact référent pour ce projet : ……………………………………………….

- E-mail/Téléphone : ……………………………………………………………………………………………

- Description succincte du projet :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Type de particules (EVs, VLPs, billes…) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Diamètres estimés des particules :

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le CytoFLEX Nano permet de travailler sur un range allant de 40 nm à 1 µm

- Concentration et volume/nombre d’évènements à passer sur le cytomètre :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recommandation : La concentration maximale idéale pour acquisition sur le CytoFLEX Nano est de 10^8 particules/mL.

- Marqueurs fluorescents (O/N ; quels marqueurs ?) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Recommandation : Il est recommandé d’éviter les fluorochromes polymères, type BV, et d’utiliser des fluorochromes plus classiques

A titre indicatif, voici la configuration optique de base du CytoFLEX Nano :

- Tampon de préparation et tampon final :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recommandation : Il est indispensable de filtrer à 0,02 µm chaque tampon utilisé dans le protocole de purification et de préparation, avant son utilisation, afin de limiter au maximum le bruit de fond

- Méthode/Protocole de purification (ultracentrifugation, gradient, filtration, chromatographie…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Recommandation 1 : La méthode de purification de référence, donnant les meilleurs résultats pour l’acquisition sur le CytoFLEX Nano, est l’utilisation de l’ultracentrifugation

Recommandation 2 : Il est fortement recommandé de centrifuger la solution d’anticorps avant même marquage des particules, afin d’éliminer les agrégats et autres particules, et ainsi limiter au maximum le bruit de fond

Recommandation 3 : Il est important de réaliser sa préparation d’échantillon le plus tard possible, idéalement le jour même du passage sur le cytomètre (contaminations micro-plastiques)

Recommandation 4 : Il est également important de prévoir un maximum de contrôles afin de s’assurer de la bonne interprétation des résultats obtenus : tampon de préparation, solution d’anticorps, solution fixateur, surnageants intermédiaires…

Merci par ailleurs de prendre connaissance du guide envoyé en parallèle de ce document, donnant de nombreuses informations et recommandations quant à la purification des échantillons avant passage sur le CytoFLEX Nano.